Patvirtinta viešųjų

pirkimų komisijos posėdžio

protokolu 2017 m. balandžio 6 d. Nr.1

KAUNO  LOPŠELIO – DARŽELIO „DOBILĖLIS“   VIDAUS PATALPŲ REMONTO  DARBŲ PIRKIMAS

# Bendrosios nuostatos

## Perkančioji organizacija – Kauno  lopšelis - darželis „Dobilėlis“ (toliau – Darželis).  Pirkimo tikslas – įvertinus tiekėjų pasiūlymus, sudaryti Kauno lopšelio – darželio „Dobilėlis“  darbų pirkimo sutartį.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Kauno lopšelio - darželio „Dobilėlis“ direktorės 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V- 17 patvirtintomis supaprastintų pirkimų taisyklėmis, kitais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis.

## Pirkimas atliekamas apklausos būdu. Apklausos pirkimo būdas grindžiamas VPĮ 2 str. 15 d. 1 p. ir Darželio supaprastintų pirkimo taisyklių 86.2 p.

## Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo – direktorės pavaduotoja ūkiui Ramutė Mačiulienė,  tel.: 8 37 363530, faks.: 8 37 363530, el. paštas: dobilelis@mikrovisata.lt , adresas: Panerių g. 44,  Kaunas.

# Pirkimo objektas

## Perkami Kauno lopšelio – darželio „Dobilėlis“, esančio Panerių g. 44,  Kaune  vidaus patalpų remonto darbai. (Toliau vadinami – Darbai)

## Preliminari  informacija apie perkamų darbų apimtis pateikiami priede Nr. 2.

## Darbai turi būti atlikti: vidaus patalpų remonto per ....... mėnesius  nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos.

## Darbų vykdymo vieta: Kauno lopšelis - darželis „Dobilėlis“, Panerių g. 44,  Kaunas.

# Pasiūlymų rengimas, pateikimas, vertinimas ir kita informacija

## Pateikdamas pasiūlymą, Tiekėjas sutinka su šiomis apklausos sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties vykdymui.

## Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.

## Perkančioji organizacija reikalauja, kad visi pasiūlyme pateikiami dokumentai būtų pateikti elektroninėje formoje, t.y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis, arba pateikiant nuskenuotus dokumentų originalus.

## Pasiūlymas CVP IS priemonėmis turi būti pateiktas iki 2017 m. balandžio 20 d., 11:00 val. Vėliau gauti pasiūlymai nebus nagrinėjami.

## Darbų kainos pateikiamos eurais, dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Į darbų kainą įeina visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos. PVM turi būti nurodomas atskirai.

## Pasiūlymas turi būti pateiktas pagal apklausos sąlygų 1 priede pateiktą formą.

## Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių pirkimo sąlygų 2 dalį, 2 priede preliminarų darbų apibūdinimą, kainos sudėtines dalis, ir pan. Į darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos būtinos tinkamam darbų užbaigimui.

## Tiekėjų, ketinančių dalyvauti pirkime kvalifikacija netikrinama remiantis perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų  taisyklių 35.10 p.

## Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

## Pirkimo metu numatomos derybos su pasiūlymus pateikusiais tiekėjais tuo atveju, jei visų tiekėjų pasiūlymuose bus nurodytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Derybos vykdomos Perkančiosios organizacijos pirkimų taisyklėse nustatyta tvarka.

## Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

# Laimėtojo paskelbimas ir sutarties pasirašymo procedūros

## Laimėjusiu skelbiamas tinkamu pripažintas pasiūlymas, kurio pasiūlyta kaina yra mažiausia, o jį pateikęs tiekėjas kviečiamas pasirašyti sutartį.

## Perkančioji organizacija iki sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras.

## Sutartis sudaroma nedelsiant, remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 9 d. Darželio pirkimų taisyklių 49.3 p., atidėjimo terminas netaikomas.

PRIDEDAMA:

- Pasiūlymo forma (1 lapas);

- Darbų aprašymas.

Viešųjų pirkimų komisija

Pirkimo sąlygų 1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL LOPŠELIO - DARŽELIO „DOBILĖLIS“ VIDAUS PATALPŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO

2017-___-___Nr.______

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis šio pirkimo dokumentuos.

Mes siūlome šiuos darbus:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM, 21 proc.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vidaus patalpų remonto darbai |  |  |
| BENDRA PASIŪLYMO KAINA (IŠ VISO): |  |

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais) ______________________________ eurų ____ ct.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro __________ Eur.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Konfidenciali pasiūlymo informacija yra:

Pasiūlymas galioja iki 2017 m.  ______________ d.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) A.V. |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2 priedas

VIDAUS PATALPŲ REMONTO DARBŲ APRAŠYMAS

|  | Patalpų remonto darbai |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. |  |  |  |
| Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |
|  | Skyrius Saulučių grupės tualetas ir prausykla |  |
|  | Skyrius Ardymo darbai |  |
| 1 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, išlaužiant mūrą | 100 m2 | 0,018 |
| 2 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 35 |
| 3 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | 100 m2 | 0,16 |
| 4 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100 m2 | 0,35 |
| 5 | Šviestuvų demontavimas | 100 vnt | 0,03 |
|  | Iš viso už skyrių Ardymo darbai |  |
|  | Skyrius Grindys |  |
| 6 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu | 100 m2 | 0,16 |
| 7 | Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolicinį mišinį | m2 | 16 |
| 8 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo | m2 | 16 |
|  | Iš viso už skyrių Grindys |  |
|  | Skyrius Sienos |  |
| 9 | Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo | m2 | 70 |
| 10 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis | m2 | 70 |
|  | Iš viso už skyrių Sienos |  |
|  | Skyrius Pertvaros |  |
| 11 | Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas | m2 | 8 |
|  | Iš viso už skyrių Pertvaros |  |
|  | Skyrius Lubos |  |
| 12 | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas | m2 | 16 |
|  | Iš viso už skyrių Lubos |  |
|  | Skyrius Durų montavimo darbai |  |
| 13 | Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus) | m2 | 1,8 |
|  | Iš viso už skyrių Durų montavimo darbai |  |
|  | Skyrius Kiti darbai |  |
| 14 | Grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje | vnt | 1 |
| 15 | Sieninės spintos pagaminimas ir montavimas | kompl. | 1 |
| 16 | Rankšluosčių kabyklos pagaminimas ir montavimas | kompl. | 1 |
|  | Iš viso už skyrių Kiti darbai |  |
|  | Skyrius Elektros darbai |  |
| 17 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose | 100m | 0,11 |
| 18 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt | 0,01 |
| 19 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt | 0,01 |
| 20 | Liuminescencinių šviestuvų montavimas | 100 vnt | 0,05 |
| 21 | Piešgaisrinio signalizacijos daviklio perkėlimas | vnt | 1 |
|  | Iš viso už skyrių Elektros darbai |  |
|  | Skyrius Santechnikos darbai |  |
| 22 | Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 3 |
| 23 | Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas | m | 3 |
| 24 | Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų | vnt | 1 |
| 25 | Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 3 |
| 26 | Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas | m | 4 |
| 27 | Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams kai vagų skerspjūvio plotas 100 cm2 | m | 3 |
| 28 | Skylių gręžimas per perdangą iki dn160 | 100 vnt | 0,01 |
| 29 | Skylių gręžimas per perdangą iki dn120 | 100 vnt | 0,01 |
| 30 | Betoninių grindų remontas, užtaisant iki 0,25m2 ploto išmušas | m2 | 3 |
| 31 | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 18 |
| 32 | Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 18 |
| 33 | Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. | vnt | 2 |
| 34 | Movinės uždaromosios armatūros iki 15mm diametro montavimas | vnt | 6 |
| 35 | Movinės uždaromosios armatūros iki 15mm diametro montavimas (Trieigis vožtuvas) | vnt | 1 |
| 36 | Šildymo radiatorių 500-600 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio pakeitimas plieniniais šildymo radiatoriais su dvi plokštėmis | vnt. | 2 |
| 37 | Uždaromųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 15 mm | vnt. | 4 |
| 38 | Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų, sujungtų sriegiais, išardymas | m | 4 |
| 39 | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas išsaugant | vnt | 3 |
| 40 | Klozeto bakelio nuėmimas išsaugant | vnt | 3 |
| 41 | Esamo unitazo su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas | vnt | 3 |
| 42 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt | 4 |
| 43 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt | 4 |
| 44 | Praustuvo su maišytuvu montavimas | vnt | 4 |
| 45 | Dušo dugno demontavimas | kompl. | 1 |
| 46 | Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 1 |
| 47 | Maišytuvų su dušo įranga keitimas | vnt | 1 |
|  | Iš viso už skyrių Santechnikos darbai |  |
|  | Iš viso už skyrių Saulučių grupės tualetas ir prausykla |  |
|  | Skyrius Saulučių grupės Virtuvėlė |  |
|  | Skyrius Ardymo darbai |  |
| 48 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | 100 m2 | 0,042 |
| 49 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100 m2 | 0,08 |
| 50 | Šviestuvų demontavimas | 100 vnt | 0,01 |
|  | Iš viso už skyrių Ardymo darbai |  |
|  | Skyrius Grindys |  |
| 51 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu | 100 m2 | 0,04 |
| 52 | Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolicinį mišinį | m2 | 4 |
| 53 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo | m2 | 4 |
|  | Iš viso už skyrių Grindys |  |
|  | Skyrius Sienos |  |
| 54 | Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo | m2 | 17 |
| 55 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis | m2 | 17 |
|  | Iš viso už skyrių Sienos |  |
|  | Skyrius Lubos |  |
| 56 | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas | m2 | 4 |
|  | Iš viso už skyrių Lubos |  |
|  | Skyrius Durų montavimo darbai |  |
| 57 | Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus) | m2 | 1,8 |
|  | Iš viso už skyrių Durų montavimo darbai |  |
|  | Skyrius Kiti darbai |  |
| 58 | Grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje | vnt | 1 |
| 59 | Sieninės spintos pagaminimas ir montavimas | kompl. | 1 |
|  | Iš viso už skyrių Kiti darbai |  |
|  | Skyrius Elektros darbai |  |
| 60 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose | 100m | 0,2 |
| 61 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt | 0,01 |
| 62 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt | 0,01 |
| 63 | Liuminescencinių šviestuvų montavimas | 100 vnt | 0,01 |
|  | Iš viso už skyrių Elektros darbai |  |
|  | Skyrius Santechnikos darbai |  |
| 64 | Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 2 |
| 65 | Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas | m | 2 |
| 66 | Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų | vnt | 1 |
| 67 | Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams kai vagų skerspjūvio plotas 50 cm2 | m | 1 |
| 68 | Skylių gręžimas per perdangą iki dn120 | 100 vnt | 0,01 |
| 69 | Skylių gręžimas per perdangą iki dn63 | 100 vnt | 0,01 |
| 70 | Betoninių grindų remontas, užtaisant iki 0,25m2 ploto išmušas | m2 | 0,5 |
| 71 | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 6 |
| 72 | Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 6 |
| 73 | Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. | vnt | 2 |
| 74 | Movinės uždaromosios armatūros iki 15mm diametro montavimas | vnt | 2 |
| 75 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt | 1 |
| 76 | Plautuvių nuėmimas | vnt | 1 |
| 77 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt | 2 |
| 78 | Tvirtinamo prie sienos praustuvo su maišytuvu montavimas | vnt | 1 |
| 79 | Dviejų skyrių plautuvės su vandens maišytuvu tvirtinimas prie sienos | vnt | 1 |
|  | Iš viso už skyrių Santechnikos darbai |  |
|  | Iš viso už skyrių Saulučių grupės Virtuvėlė |  |
|  | Skyrius Čiauškučių grupės tualetas ir prausykla |  |
|  | Skyrius Ardymo darbai |  |
| 80 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, išlaužiant mūrą | 100 m2 | 0,018 |
| 81 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 35 |
| 82 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | 100 m2 | 0,16 |
| 83 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100 m2 | 0,35 |
| 84 | Šviestuvų demontavimas | 100 vnt | 0,03 |
|  | Iš viso už skyrių Ardymo darbai |  |
|  | Skyrius Grindys |  |
| 85 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu | 100 m2 | 0,16 |
| 86 | Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolicinį mišinį | m2 | 16 |
| 87 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo | m2 | 16 |
|  | Iš viso už skyrių Grindys |  |
|  | Skyrius Sienos |  |
| 88 | Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo | m2 | 70 |
| 89 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis | m2 | 70 |
|  | Iš viso už skyrių Sienos |  |
|  | Skyrius Pertvaros |  |
| 90 | Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas | m2 | 8 |
|  | Iš viso už skyrių Pertvaros |  |
|  | Skyrius Lubos |  |
| 91 | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas | m2 | 16 |
|  | Iš viso už skyrių Lubos |  |
|  | Skyrius Durų montavimo darbai |  |
| 92 | Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus) | m2 | 1,8 |
|  | Iš viso už skyrių Durų montavimo darbai |  |
|  | Skyrius Kiti darbai |  |
| 93 | Grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje | vnt | 1 |
| 94 | Ventiliacijos įrenginio demontavimas | kompl. | 1 |
| 95 | Sieninės spintos pagaminimas ir montavimas | kompl. | 1 |
| 96 | Rankšluosčių kabyklos pagaminimas ir montavimas | kompl. | 1 |
|  | Iš viso už skyrių Kiti darbai |  |
|  | Skyrius Elektros darbai |  |
| 97 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose | 100m | 0,11 |
| 98 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt | 0,01 |
| 99 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt | 0,01 |
| 100 | Liuminescencinių šviestuvų montavimas | 100 vnt | 0,05 |
| 101 | Piešgaisrinio signalizacijos daviklio perkėlimas | vnt | 1 |
|  | Iš viso už skyrių Elektros darbai |  |
|  | Skyrius Santechnikos darbai |  |
| 102 | Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 3 |
| 103 | Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas | m | 3 |
| 104 | Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų | vnt | 1 |
| 105 | Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 3 |
| 106 | Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas | m | 4 |
| 107 | Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams kai vagų skerspjūvio plotas 100 cm2 | m | 3 |
| 108 | Skylių gręžimas per perdangą iki dn160 | 100 vnt | 0,01 |
| 109 | Skylių gręžimas per perdangą iki dn120 | 100 vnt | 0,01 |
| 110 | Betoninių grindų remontas, užtaisant iki 0,25m2 ploto išmušas | m2 | 3 |
| 111 | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 18 |
| 112 | Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 18 |
| 113 | Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. | vnt | 2 |
| 114 | Movinės uždaromosios armatūros iki 15mm diametro montavimas | vnt | 6 |
| 115 | Movinės uždaromosios armatūros iki 15mm diametro montavimas (Trieigis vožtuvas) | vnt | 1 |
| 116 | Šildymo radiatorių 500-600 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio pakeitimas plieniniais šildymo radiatoriais su dvi plokštėmis | vnt. | 2 |
| 117 | Uždaromųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 15 mm | vnt. | 4 |
| 118 | Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų, sujungtų sriegiais, išardymas | m | 4 |
| 119 | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas išsaugant | vnt | 3 |
| 120 | Klozeto bakelio nuėmimas išsaugant | vnt | 3 |
| 121 | Esamo unitazo su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas | vnt | 3 |
| 122 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt | 4 |
| 123 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt | 4 |
| 124 | Praustuvo su maišytuvu montavimas | vnt | 4 |
| 125 | Dušo dugno demontavimas | kompl. | 1 |
| 126 | Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 1 |
| 127 | Maišytuvų su dušo įranga keitimas | vnt | 1 |
|  | Iš viso už skyrių Santechnikos darbai |  |
|  | Iš viso už skyrių Čiauškučių grupės tualetas ir prausykla |  |
|  | Skyrius Čiauškučių grupės Virtuvėlė |  |
|  | Skyrius Ardymo darbai |  |
| 128 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | 100 m2 | 0,042 |
| 129 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100 m2 | 0,08 |
| 130 | Šviestuvų demontavimas | 100 vnt | 0,01 |
|  | Iš viso už skyrių Ardymo darbai |  |
|  | Skyrius Grindys |  |
| 131 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu | 100 m2 | 0,04 |
| 132 | Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolicinį mišinį | m2 | 4 |
| 133 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo | m2 | 4 |
|  | Iš viso už skyrių Grindys |  |
|  | Skyrius Sienos |  |
| 134 | Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo | m2 | 17 |
| 135 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis | m2 | 17 |
|  | Iš viso už skyrių Sienos |  |
|  | Skyrius Lubos |  |
| 136 | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas | m2 | 4 |
|  | Iš viso už skyrių Lubos |  |
|  | Skyrius Durų montavimo darbai |  |
| 137 | Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus) | m2 | 1,8 |
|  | Iš viso už skyrių Durų montavimo darbai |  |
|  | Skyrius Kiti darbai |  |
| 138 | Grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje | vnt | 1 |
| 139 | Sieninės spintos pagaminimas ir montavimas | kompl. | 1 |
|  | Iš viso už skyrių Kiti darbai |  |
|  | Skyrius Elektros darbai |  |
| 140 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose | 100m | 0,2 |
| 141 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt | 0,01 |
| 142 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt | 0,01 |
| 143 | Liuminescencinių šviestuvų montavimas | 100 vnt | 0,01 |
|  | Iš viso už skyrių Elektros darbai |  |
|  | Skyrius Santechnikos darbai |  |
| 144 | Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 2 |
| 145 | Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas | m | 2 |
| 146 | Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų | vnt | 1 |
| 147 | Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams kai vagų skerspjūvio plotas 50 cm2 | m | 1 |
| 148 | Skylių gręžimas per perdangą iki dn120 | 100 vnt | 0,01 |
| 149 | Skylių gręžimas per perdangą iki dn63 | 100 vnt | 0,01 |
| 150 | Betoninių grindų remontas, užtaisant iki 0,25m2 ploto išmušas | m2 | 0,5 |
| 151 | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 6 |
| 152 | Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 6 |
| 153 | Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. | vnt | 2 |
| 154 | Movinės uždaromosios armatūros iki 15mm diametro montavimas | vnt | 2 |
| 155 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt | 1 |
| 156 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt | 1 |
| 157 | Dviejų skyrių plautuvės su vandens maišytuvu tvirtinimas prie sienos | vnt | 1 |
|  | Iš viso už skyrių Santechnikos darbai |  |
|  | Iš viso už skyrių Čiauškučių grupės Virtuvėlė |  |
|  | Skyrius Žirniukų grupės tualetas ir prausykla |  |
|  | Skyrius Ardymo darbai |  |
| 158 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, išlaužiant mūrą | 100 m2 | 0,018 |
| 159 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 35 |
| 160 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | 100 m2 | 0,16 |
| 161 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100 m2 | 0,35 |
| 162 | Šviestuvų demontavimas | 100 vnt | 0,03 |
|  | Iš viso už skyrių Ardymo darbai |  |
|  | Skyrius Grindys |  |
| 163 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu | 100 m2 | 0,16 |
| 164 | Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolicinį mišinį | m2 | 16 |
| 165 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo | m2 | 16 |
|  | Iš viso už skyrių Grindys |  |
|  | Skyrius Sienos |  |
| 166 | Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo | m2 | 70 |
| 167 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis | m2 | 70 |
|  | Iš viso už skyrių Sienos |  |
|  | Skyrius Pertvaros |  |
| 168 | Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas | m2 | 8 |
|  | Iš viso už skyrių Pertvaros |  |
|  | Skyrius Lubos |  |
| 169 | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas | m2 | 16 |
|  | Iš viso už skyrių Lubos |  |
|  | Skyrius Durų montavimo darbai |  |
| 170 | Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus) | m2 | 1,8 |
|  | Iš viso už skyrių Durų montavimo darbai |  |
|  | Skyrius Kiti darbai |  |
| 171 | Grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje | vnt | 1 |
| 172 | Sieninės spintos pagaminimas ir montavimas | kompl. | 1 |
| 173 | Rankšluosčių kabyklos pagaminimas ir montavimas | kompl. | 1 |
|  | Iš viso už skyrių Kiti darbai |  |
|  | Skyrius Elektros darbai |  |
| 174 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose | 100m | 0,11 |
| 175 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt | 0,01 |
| 176 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt | 0,01 |
| 177 | Liuminescencinių šviestuvų montavimas | 100 vnt | 0,05 |
| 178 | Piešgaisrinio signalizacijos daviklio perkėlimas | vnt | 1 |
|  | Iš viso už skyrių Elektros darbai |  |
|  | Skyrius Santechnikos darbai |  |
| 179 | Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 6 |
| 180 | Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas | m | 6 |
| 181 | Revizinių durelių įrengimas | vnt | 1 |
| 182 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių diam.110mm montavimas | vnt | 1 |
| 183 | Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų | vnt | 1 |
| 184 | Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 3 |
| 185 | Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas | m | 4 |
| 186 | Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams kai vagų skerspjūvio plotas 100 cm2 | m | 3 |
| 187 | Skylių gręžimas per perdangą iki dn160 | 100 vnt | 0,01 |
| 188 | Skylių gręžimas per perdangą iki dn120 | 100 vnt | 0,01 |
| 189 | Betoninių grindų remontas, užtaisant iki 0,25m2 ploto išmušas | m2 | 3 |
| 190 | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 18 |
| 191 | Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 18 |
| 192 | Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. | vnt | 2 |
| 193 | Movinės uždaromosios armatūros iki 15mm diametro montavimas | vnt | 6 |
| 194 | Movinės uždaromosios armatūros iki 15mm diametro montavimas (Trieigis vožtuvas) | vnt | 1 |
| 195 | Šildymo radiatorių 500-600 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio pakeitimas plieniniais šildymo radiatoriais su dvi plokštėmis | vnt. | 2 |
| 196 | Uždaromųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 15 mm | vnt. | 4 |
| 197 | Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų, sujungtų sriegiais, išardymas | m | 4 |
| 198 | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas išsaugant | vnt | 3 |
| 199 | Klozeto bakelio nuėmimas išsaugant | vnt | 3 |
| 200 | Esamo unitazo su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas | vnt | 3 |
| 201 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt | 4 |
| 202 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt | 4 |
| 203 | Praustuvo su maišytuvu montavimas | vnt | 4 |
| 204 | Dušo dugno demontavimas | kompl. | 1 |
| 205 | Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 1 |
| 206 | Maišytuvų su dušo įranga keitimas | vnt | 1 |
|  | Iš viso už skyrių Santechnikos darbai |  |
|  | Iš viso už skyrių Žirniukų grupės tualetas ir prausykla |  |
|  | Skyrius Žirniukų grupės Virtuvėlė |  |
|  | Skyrius Ardymo darbai |  |
| 207 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | 100 m2 | 0,042 |
| 208 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100 m2 | 0,08 |
| 209 | Šviestuvų demontavimas | 100 vnt | 0,01 |
|  | Iš viso už skyrių Ardymo darbai |  |
|  | Skyrius Grindys |  |
| 210 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu | 100 m2 | 0,04 |
| 211 | Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolicinį mišinį | m2 | 4 |
| 212 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo | m2 | 4 |
|  | Iš viso už skyrių Grindys |  |
|  | Skyrius Sienos |  |
| 213 | Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo | m2 | 17 |
| 214 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis | m2 | 17 |
|  | Iš viso už skyrių Sienos |  |
|  | Skyrius Lubos |  |
| 215 | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas | m2 | 4 |
|  | Iš viso už skyrių Lubos |  |
|  | Skyrius Durų montavimo darbai |  |
| 216 | Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus) | m2 | 1,8 |
|  | Iš viso už skyrių Durų montavimo darbai |  |
|  | Skyrius Kiti darbai |  |
| 217 | Grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje | vnt | 1 |
| 218 | Sieninės spintos pagaminimas ir montavimas | kompl. | 1 |
|  | Iš viso už skyrių Kiti darbai |  |
|  | Skyrius Elektros darbai |  |
| 219 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose | 100m | 0,2 |
| 220 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt | 0,01 |
| 221 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt | 0,01 |
| 222 | Liuminescencinių šviestuvų montavimas | 100 vnt | 0,01 |
|  | Iš viso už skyrių Elektros darbai |  |
|  | Skyrius Santechnikos darbai |  |
| 223 | Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 2 |
| 224 | Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas | m | 2 |
| 225 | Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų | vnt | 1 |
| 226 | Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams kai vagų skerspjūvio plotas 50 cm2 | m | 1 |
| 227 | Skylių gręžimas per perdangą iki dn120 | 100 vnt | 0,01 |
| 228 | Skylių gręžimas per perdangą iki dn63 | 100 vnt | 0,01 |
| 229 | Betoninių grindų remontas, užtaisant iki 0,25m2 ploto išmušas | m2 | 0,5 |
| 230 | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 6 |
| 231 | Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 6 |
| 232 | Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. | vnt | 2 |
| 233 | Movinės uždaromosios armatūros iki 15mm diametro montavimas | vnt | 2 |
| 234 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt | 1 |
| 235 | Plautuvių nuėmimas | vnt | 1 |
| 236 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt | 2 |
| 237 | Tvirtinamo prie sienos praustuvo su maišytuvu montavimas | vnt | 1 |
| 238 | Dviejų skyrių plautuvės su vandens maišytuvu tvirtinimas prie sienos | vnt | 1 |
|  | Iš viso už skyrių Santechnikos darbai |  |
|  | Iš viso už skyrių Žirniukų grupės Virtuvėlė |  |
|  | Skyrius Paukštelių grupės tualetas ir prausykla |  |
|  | Skyrius Ardymo darbai |  |
| 239 | Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas | 100 m2 | 0,12 |
| 240 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 20 |
| 241 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | 100 m2 | 0,105 |
| 242 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100 m2 | 0,22 |
| 243 | Šviestuvų demontavimas | 100 vnt | 0,03 |
|  | Iš viso už skyrių Ardymo darbai |  |
|  | Skyrius Grindys |  |
| 244 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu | 100 m2 | 0,105 |
| 245 | Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolicinį mišinį | m2 | 10,5 |
| 246 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo | m2 | 10,5 |
|  | Iš viso už skyrių Grindys |  |
|  | Skyrius Sienos |  |
| 247 | Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo | m2 | 42 |
| 248 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis | m2 | 45 |
|  | Iš viso už skyrių Sienos |  |
|  | Skyrius Pertvaros |  |
| 249 | Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas | m2 | 12 |
|  | Iš viso už skyrių Pertvaros |  |
|  | Skyrius Lubos |  |
| 250 | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas | m2 | 10,5 |
|  | Iš viso už skyrių Lubos |  |
|  | Skyrius Durų montavimo darbai |  |
| 251 | Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus) | m2 | 1,8 |
|  | Iš viso už skyrių Durų montavimo darbai |  |
|  | Skyrius Kiti darbai |  |
| 252 | Grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje | vnt | 2 |
| 253 | Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms | 100 m2 | 0,03 |
| 254 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso | m2 | 3 |
| 255 | Sieninės spintos pagaminimas ir montavimas | kompl. | 1 |
|  | Iš viso už skyrių Kiti darbai |  |
|  | Skyrius Elektros darbai |  |
| 256 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose | 100m | 0,05 |
| 257 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt | 0,01 |
| 258 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt | 0,01 |
| 259 | Liuminescencinių šviestuvų montavimas | 100 vnt | 0,04 |
|  | Iš viso už skyrių Elektros darbai |  |
|  | Skyrius Santechnikos darbai |  |
| 260 | Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 3 |
| 261 | Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas | m | 3 |
| 262 | Revizinių durelių įrengimas | vnt | 1 |
| 263 | Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų | vnt | 1 |
| 264 | Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 3 |
| 265 | Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas | m | 3 |
| 266 | Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų | vnt | 1 |
| 267 | Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams kai vagų skerspjūvio plotas 100 cm2 | m | 3 |
| 268 | Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas | m3 | 2 |
| 269 | Skylių gręžimas per perdangą iki dn160 | 100 vnt | 0,01 |
| 270 | Skylių gręžimas per perdangą iki dn120 | 100 vnt | 0,01 |
| 271 | Skylių gręžimas per perdangą iki dn63 | 100 vnt | 0,04 |
| 272 | Betoninių grindų remontas, užtaisant iki 0,25m2 ploto išmušas | m2 | 5 |
| 273 | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 16 |
| 274 | Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 16 |
| 275 | Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. | vnt | 2 |
| 276 | Movinės uždaromosios armatūros iki 15mm diametro montavimas | vnt | 8 |
| 277 | Movinės uždaromosios armatūros iki 15mm diametro montavimas (Trieigis vožtuvas) | vnt | 1 |
| 278 | Šildymo radiatorių 500-600 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio pakeitimas plieniniais šildymo radiatoriais su dvi plokštėmis | vnt. | 2 |
| 279 | Uždaromųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 15 mm | vnt. | 4 |
| 280 | Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų, sujungtų sriegiais, išardymas | m | 2 |
| 281 | Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 2 |
| 282 | Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. | vnt | 2 |
| 283 | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas išsaugant | vnt | 3 |
| 284 | Klozeto bakelio nuėmimas išsaugant | vnt | 3 |
| 285 | Esamo unitazo su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas | vnt | 3 |
| 286 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt | 2 |
| 287 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt | 2 |
| 288 | Esamų praustuvų su maišytuvu montavimas | vnt | 4 |
| 289 | Plautuvių su maišytuvu montavimas | vnt | 4 |
| 290 | Dušo dugno demontavimas | kompl. | 1 |
| 291 | Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 1 |
| 292 | Maišytuvų su dušo įranga keitimas | vnt | 1 |
|  | Iš viso už skyrių Santechnikos darbai |  |
|  | Iš viso už skyrių Paukštelių grupės tualetas ir prausykla |  |
|  | Skyrius Paukštelių grupės Virtuvėlė |  |
|  | Skyrius Ardymo darbai |  |
| 293 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 6 |
| 294 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | 100 m2 | 0,02 |
| 295 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100 m2 | 0,07 |
| 296 | Šviestuvų demontavimas | 100 vnt | 0,01 |
|  | Iš viso už skyrių Ardymo darbai |  |
|  | Skyrius Grindys |  |
| 297 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu | 100 m2 | 0,02 |
| 298 | Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolicinį mišinį | m2 | 2 |
| 299 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo | m2 | 2 |
|  | Iš viso už skyrių Grindys |  |
|  | Skyrius Sienos |  |
| 300 | Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo | m2 | 13 |
| 301 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis | m2 | 13 |
|  | Iš viso už skyrių Sienos |  |
|  | Skyrius Lubos |  |
| 302 | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas | m2 | 2 |
|  | Iš viso už skyrių Lubos |  |
|  | Skyrius Durų montavimo darbai |  |
| 303 | Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus) | m2 | 1,8 |
|  | Iš viso už skyrių Durų montavimo darbai |  |
|  | Skyrius Kiti darbai |  |
| 304 | Grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje | vnt | 1 |
| 305 | Sieninės spintos pagaminimas ir montavimas | kompl. | 1 |
|  | Iš viso už skyrių Kiti darbai |  |
|  | Skyrius Elektros darbai |  |
| 306 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose | 100m | 0,2 |
| 307 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt | 0,01 |
| 308 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt | 0,01 |
| 309 | Liuminescencinių šviestuvų montavimas | 100 vnt | 0,01 |
|  | Iš viso už skyrių Elektros darbai |  |
|  | Skyrius Santechnikos darbai |  |
| 310 | Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 3 |
| 311 | Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas | m | 3 |
| 312 | Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų | vnt | 1 |
| 313 | Skylių gręžimas per perdangą iki dn120 | 100 vnt | 0,01 |
| 314 | Skylių gręžimas per perdangą iki dn63 | 100 vnt | 0,04 |
| 315 | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 18 |
| 316 | Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 18 |
| 317 | Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. | vnt | 2 |
| 318 | Movinės uždaromosios armatūros iki 15mm diametro montavimas | vnt | 2 |
| 319 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt | 1 |
| 320 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt | 1 |
| 321 | Dviejų skyrių plautuvės su vandens maišytuvu tvirtinimas prie sienos | vnt | 1 |
|  | Iš viso už skyrių Santechnikos darbai |  |
|  | Iš viso už skyrių Paukštelių grupės Virtuvėlė |  |
|  | Skyrius Boružėlių grupės Virtuvėlė |  |
|  | Skyrius Ardymo darbai |  |
| 322 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 7 |
| 323 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | 100 m2 | 0,02 |
| 324 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100 m2 | 0,07 |
| 325 | Šviestuvų demontavimas | 100 vnt | 0,01 |
|  | Iš viso už skyrių Ardymo darbai |  |
|  | Skyrius Grindys |  |
| 326 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu | 100 m2 | 0,02 |
| 327 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo | m2 | 2 |
|  | Iš viso už skyrių Grindys |  |
|  | Skyrius Sienos |  |
| 328 | Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo | m2 | 10 |
| 329 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis | m2 | 14 |
|  | Iš viso už skyrių Sienos |  |
|  | Skyrius Pertvaros |  |
| 330 | Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | 100 m2 | 0,04 |
|  | Iš viso už skyrių Pertvaros |  |
|  | Skyrius Lubos |  |
| 331 | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas | m2 | 2 |
|  | Iš viso už skyrių Lubos |  |
|  | Skyrius Durų montavimo darbai |  |
| 332 | Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus) | m2 | 1,8 |
|  | Iš viso už skyrių Durų montavimo darbai |  |
|  | Skyrius Kiti darbai |  |
| 333 | Grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje | vnt | 1 |
| 334 | Sieninės spintos pagaminimas ir montavimas | kompl. | 1 |
|  | Iš viso už skyrių Kiti darbai |  |
|  | Skyrius Elektros darbai |  |
| 335 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose | 100m | 0,2 |
| 336 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt | 0,01 |
| 337 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt | 0,01 |
| 338 | Liuminescencinių šviestuvų montavimas | 100 vnt | 0,01 |
|  | Iš viso už skyrių Elektros darbai |  |
|  | Skyrius Santechnikos darbai |  |
| 339 | Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 2 |
| 340 | Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas | m | 2 |
| 341 | Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų | vnt | 1 |
| 342 | Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams kai vagų skerspjūvio plotas 50 cm2 | m | 2 |
| 343 | Skylių gręžimas per perdangą iki dn120 | 100 vnt | 0,01 |
| 344 | Skylių gręžimas per perdangą iki dn63 | 100 vnt | 0,06 |
| 345 | Sienų atskirų vietų užtaisymas | m3 | 0,3 |
| 346 | Betoninių grindų remontas, užtaisant iki 0,25m2 ploto išmušas | m2 | 0,5 |
| 347 | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 14 |
| 348 | Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 14 |
| 349 | Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. | vnt | 2 |
| 350 | Movinės uždaromosios armatūros iki 15mm diametro montavimas | vnt | 2 |
| 351 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt | 1 |
| 352 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt | 1 |
| 353 | Dviejų skyrių plautuvės su vandens maišytuvu tvirtinimas prie sienos | vnt | 1 |
|  | Iš viso už skyrių Santechnikos darbai |  |
|  | Iš viso už skyrių Boružėlių grupės Virtuvėlė |  |

|  | Virtuvės patalpų remonto darbai |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. |  |  |  |
| Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |
|  | Skyrius Virtuvės remontas |  |
|  | Skyrius Ardymo darbai |  |
| 1 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 60 |
| 2 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | 100 m2 | 0,32 |
| 3 | Šviestuvų demontavimas | 100 vnt | 0,08 |
|  | Iš viso už skyrių Ardymo darbai |  |
|  | Skyrius Grindys |  |
| 4 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu | 100 m2 | 0,32 |
| 5 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo | m2 | 32 |
|  | Iš viso už skyrių Grindys |  |
|  | Skyrius Sienos |  |
| 6 | Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo | m2 | 60 |
| 7 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis | m2 | 63 |
|  | Iš viso už skyrių Sienos |  |
|  | Skyrius Lubos |  |
| 8 | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas | m2 | 32 |
|  | Iš viso už skyrių Lubos |  |
|  | Skyrius Durų montavimo darbai |  |
| 9 | Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus) | m2 | 1,8 |
|  | Iš viso už skyrių Durų montavimo darbai |  |
|  | Skyrius Kiti darbai |  |
| 10 | Grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje | vnt | 2 |
| 11 | Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms | 100 m2 | 0,03 |
| 12 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso | m2 | 3 |
|  | Iš viso už skyrių Kiti darbai |  |
|  | Skyrius Elektros darbai |  |
| 13 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose | 100m | 0,4 |
| 14 | Liuminescencinių šviestuvų montavimas | 100 vnt | 0,08 |
|  | Iš viso už skyrių Elektros darbai |  |
|  | Skyrius Santechnikos darbai |  |
| 15 | Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 15 |
| 16 | Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas | m | 15 |
| 17 | Revizinių durelių įrengimas | vnt | 1 |
| 18 | Ketinio trapo arba plovimo vamzdžių nuėmimas | vnt | 2 |
| 19 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų diam.100mm montavimas | vnt | 2 |
| 20 | Skylių gręžimas per perdangą iki dn160 | 100 vnt | 0,02 |
| 21 | Skylių gręžimas per perdangą iki dn63 | 100 vnt | 0,04 |
| 22 | Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų | vnt | 1 |
| 23 | Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 5 |
| 24 | Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas | m | 5 |
| 25 | Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų | vnt | 1 |
| 26 | Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams kai vagų skerspjūvio plotas 100 cm2 | m | 12 |
| 27 | Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams kai vagų skerspjūvio plotas 50 cm2 | m | 3 |
| 28 | Betoninių grindų remontas, užtaisant iki 0,25m2 ploto išmušas | m2 | 13,5 |
| 29 | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 36 |
| 30 | Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 36 |
| 31 | Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. | vnt | 2 |
| 32 | Movinės uždaromosios armatūros iki 15mm diametro montavimas | vnt | 10 |
| 33 | Šildymo radiatorių 500-600 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio pakeitimas plieniniais šildymo radiatoriais su dviem plokštėmis | vnt. | 3 |
| 34 | Uždaromųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 15 mm | vnt. | 6 |
| 35 | Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. | vnt | 3 |
| 36 | Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų, sujungtų sriegiais, išardymas | m | 6 |
| 37 | Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 6 |
| 38 | Plautuvių nuėmimas | vnt | 1 |
| 39 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt | 4 |
| 40 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt | 5 |
| 41 | Tvirtinamo prie sienos praustuvo su maišytuvu montavimas | vnt | 1 |
| 42 | Dviejų skyrių plautuvės su vandens maišytuvu tvirtinimas prie sienos | vnt | 2 |
| 43 | Plovimo vonių su vandens maišytuvu tvirtinimas prie sienos | vnt | 1 |
|  | Iš viso už skyrių Santechnikos darbai |  |
|  | Iš viso už skyrių Virtuvės remontas |  |
|  | Skyrius Virtuvės pagalbinių patalpų remontas |  |
|  | Skyrius Ardymo darbai |  |
| 44 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | 100 m2 | 0,25 |
| 45 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100 m2 | 1 |
| 46 | Šviestuvų demontavimas | 100 vnt | 0,08 |
|  | Iš viso už skyrių Ardymo darbai |  |
|  | Skyrius Grindys |  |
| 47 | Paruošiamojo arba išlyginamojo pagrindo sluoksnio iš smėlio-žvyro mišinio įrengimas | 100m3 | 0,002 |
| 48 | Grindų hidroizoliacijų įrengimas klojant plėvelę neklijuojant | m2 | 1 |
| 49 | Grindų šiltinamųjų (garso) 100mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes ir paduodant keltuvu | 100 m2 | 0,01 |
| 50 | Cementinio skiedinio grindų dangų 80mm storio įrengimas paduodant medžiagas siurbliu | 100 m2 | 0,01 |
| 51 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu | 100 m2 | 0,25 |
| 52 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo | m2 | 25 |
|  | Iš viso už skyrių Grindys |  |
|  | Skyrius Sienos |  |
| 53 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | 100m2 | 1 |
| 54 | Vidinių sienų vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas | 100m2 | 1 |
| 55 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | 100m2 | 0,71 |
| 56 | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniu arba polimeriniu glaistu | 100m2 | 0,71 |
| 57 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | 100m2 | 0,71 |
| 58 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu | 100m2 | 0,71 |
| 59 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis | m2 | 49 |
|  | Iš viso už skyrių Sienos |  |
|  | Skyrius Lubos |  |
| 60 | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas | m2 | 25 |
|  | Iš viso už skyrių Lubos |  |
|  | Skyrius Durų montavimo darbai |  |
| 61 | Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus) | m2 | 6,8 |
|  | Iš viso už skyrių Durų montavimo darbai |  |
|  | Skyrius Kiti darbai |  |
| 62 | Grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje | vnt | 3 |
| 63 | Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms | 100 m2 | 0,2 |
| 64 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso | m2 | 20 |
|  | Iš viso už skyrių Kiti darbai |  |
|  | Skyrius Elektros darbai |  |
| 65 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose | 100m | 1 |
| 66 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt | 0,1 |
| 67 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt | 0,05 |
| 68 | Liuminescencinių šviestuvų montavimas | 100 vnt | 0,08 |
|  | Iš viso už skyrių Elektros darbai |  |
|  | Skyrius Santechnikos darbai |  |
| 69 | Revizinių durelių įrengimas | vnt | 1 |
| 70 | Skylių gręžimas per perdangą iki dn160 | 100 vnt | 0,01 |
| 71 | Skylių gręžimas per perdangą iki dn63 | 100 vnt | 0,02 |
| 72 | Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 10 |
| 73 | Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas | m | 10 |
| 74 | Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų | vnt | 1 |
| 75 | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 10 |
| 76 | Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 10 |
| 77 | Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. | vnt | 2 |
| 78 | Movinės uždaromosios armatūros iki 15mm diametro montavimas | vnt | 2 |
| 79 | Šildymo radiatorių 500-600 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio pakeitimas plieniniais šildymo radiatoriais su dviem plokštėmis | vnt. | 3 |
| 80 | Uždaromųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 15 mm | vnt. | 6 |
| 81 | Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų, sujungtų sriegiais, išardymas | m | 5 |
| 82 | Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 5 |
| 83 | Vonios nuėmimas | vnt | 1 |
| 84 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt | 1 |
| 85 | Tvirtinamo prie sienos praustuvo su maišytuvu montavimas | vnt | 1 |
|  | Iš viso už skyrių Santechnikos darbai |  |
|  | Iš viso už skyrių Virtuvės pagalbinių patalpų remontas |  |

|  | Virtuvės patalpų elektros instaliacijos keitimo darbai |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. |  |  |  |
| Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |
| 1 | 48 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt | 1 |
| 2 | JS-1 | kompl | 1 |
| 3 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg | 100m | 0,22 |
| 4 | Galios variniai kabeliai 5x25RM | m | 22 |
| 5 | Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 0,2 |
| 6 | PVC vamzdžiai | m | 20 |
| 7 | Paskirstymo skydelių demontavimas | vnt | 1 |
| 8 | El. instaliacijos izol. vamzdeliuose demontavimas (ištraukiant laidus), kai laidų kiekis ir skersp. iki 3x6 arba 1x35 mm2 | 100m | 0,5 |
| 9 | Elektros tiekimo įrengimų išardymas | 100 m3 | 1 |
| 10 | Elektros įrenginių virtuvėje pajungimas/montavimas | vnt | 8 |
| 11 | Kabelio pajungimas į šakutę | 10 vnt | 0,12 |
| 12 | Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas | 100 vnt | 0,12 |
| 13 | Rozetės | vnt | 12 |
| 14 | Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 0,13 |
| 15 | Viniplastiniai vamzdžiai D32 | m | 13 |
| 16 | Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 1,37 |
| 17 | Viniplastiniai vamzdžiai | m | 137 |
| 18 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg | 100m | 2,01 |
| 19 | Variniai laidai (apvalūs su užpildu) NYM-J 3x2.5 | m | 78 |
| 20 | Variniai laidai (apvalūs su užpildu) NYM-J 5x2.5 | m | 37 |
| 21 | Variniai laidai (apvalūs su užpildu) NYM-J 5x4.0 | m | 40 |
| 22 | Variniai laidai (apvalūs su užpildu) NYM-J 5x6.0 | m | 31 |
| 23 | Variniai laidai (apvalūs su užpildu) NYM-J 5x10.0 | m | 15 |
| 24 | Paleidimo-reguliavimo įtaisų skydelių montavimas tvirtinant prie atramos | vnt | 1 |
| 25 | Paleidimo-reguliavimo įtaisai, skydeliai(malimo) | kompl | 1 |
| 26 | Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose | 100m | 0,2 |
| 27 | Skylių gręžimas sienose ir perdangose | vnt | 16 |
| 28 | Skylių užtaisymas sienose | m3 | 0,05 |
| 29 | Montažinės medžiagos | kompl. | 1 |

Mažos vertės pirkimo konkurso sąlygų

3 priedas

PRELIMINARIOJI SUTARTIS Nr.

DĖL REMONTO DARBŲ SUTARTIES SUDARYMO

Kaunas                                                                                                       201  m.   mėn.      d.

Ši Preliminarioji sutartis sudaryta tarp Kauno lopšelio – darželio „Dobilėlis“, kodas 191633333, atstovaujamo direktorės Ilonos Sliesarčiukienės (toliau – Užsakovas), ir _________________,  kodas _________________, (toliau – Rangovas), atstovaujamos ____________, toliau kartu vadinami (-os) „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad apie pirkimą buvo paskelbta CVP IS (pirkimo numeris ................) ir įvykus supaprastintam mažos vertės apklausos būdu konkursui (toliau – Konkursas) remonto darbams atlikti sudarė preliminariąją sutartį (toliau – „Preliminarioji sutartis“):

- Preliminariosios sutarties dalykas

  - Preliminariąja sutartimi Šalys susitaria nustatyti sąlygas, taikomas Preliminariosios sutarties pagrindu ateityje sudaromai remonto darbų sutarčiai (toliau – Pagrindinė sutartis), kuri sudaroma tarp Šalių per šios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį. Pagrindinė sutartis sudaroma sąlygomis nustatytomis Pagrindinės sutarties projekte (Pagrindinės sutarties projektas pridedamas), Konkurso dokumentuose ir Preliminariojoje sutartyje.

  - Preliminarioji sutartis taikoma visiems Šalių santykiams, susijusiems su remonto darbais, t.y. įstatymuose, kituose teisės aktuose, statybos techniniuose reglamentuose nustatytos sudėties ir kokybės parengimu, suderinant su visomis reikalingomis valstybės ar savivaldybės institucijomis bei kitais darbais numatytais Konkurso dokumentuose ir Pagrindinės sutarties projekte (toliau – „Darbai“) Rangovui.

- Darbai

  - Rangovas įsipareigoja laikytis Konkurso sąlygų.

  - Rangovas siūlo Darbus nurodytus Konkurso sąlygų 2 priede.

  - Rangovas šios sutarties galiojimo laikotarpiu turi išlaikyti organizacinį ir techninį gebėjimą atlikti Konkurso sąlygų reikalavimus atitinkančius Darbus.

- Užsakymo procedūra

  - Užsakovas, neatnaujindamas Rangovų varžymosi, kviečia pasirašyti Remonto darbų sutartį dėl Darbų atlikimo mažiausią kainą Konkurse pasiūliusiam Rangovui preliminarios sutarties pagrindu. Užsakovas pagrindinę darbų sutartį gali sudaryti (bet neprivalo) atsižvelgdamas į Užsakovo poreikius ir turimą finansavimą.

- Rangovas atvykti pasirašyti Remonto darbų sutartį turi per kvietime nurodytą terminą.

- Darbų kaina

5.1.   Darbų kaina:

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Kaina Eur. (be PVM) | PVM | Kaina Eur. (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vidaus patalpų remonto darbai |  |  |  |
| Bendra sutarties kainaEur.: |  |  |  |

5.2.  Rangovo pasiūlyta bendra sutarties kaina nustatyta Rangovo Konkurso pasiūlyme sudaro:

/suma skaičiais/ Eur.(/suma žodžiais/ eurai ... centai) su PVM.

5.3.  Rangovas patvirtina, kad į bendrą sutarties kainą įskaičiuotos visos susijusios išlaidos, neapsiribojant, bet įskaitant išlaidas susijusias su visomis darbams reikalingomis medžiagomis, reikalingiems draudimams, kitos Darbų atlikimo išlaidos reikalingos pagal Konkurso ir Pagrindinės sutarties sąlygas, visa galima rizika susijusi su kainų svyravimais, visi susiję mokesčiai, išskyrus PVM pasikeitimą.

- Terminai

  - Preliminarioji sutartis įsigalioja Preliminariąją sutartį pasirašius abejoms Sutarties šalims ir galioja ne ilgiau kaip 4 metus, jei ji nėra nutraukiama. Preliminariosios sutarties pratęsimas nenumatytas.

- Preliminariosios sutarties galiojimas

  - Užsakovas prieš 5 kalendorines dienas informavęs raštu Rangovą gali nutraukti šią Preliminariąją sutartį esant bent vienai iš šių aplinkybių:

    - Rangovas atsisakė pasirašyti Remonto darbų sutartį;

    - Perkančioji organizacija padaro išvadą, kad Rangovas neatitinka Konkurso pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

- Baigiamosios sąlygos

  - Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie perduoti Šalims ar jų atstovams pasirašytinai, išsiųsti registruotu laišku adresais, nurodytais šioje Sutartyje.

  - Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie savo buveinės (verslo vykdymo vietos) adreso, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

  - Šiai Preliminariajai sutarčiai ir visoms iš šios Preliminariosios sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Preliminarioji sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

  - Remonto darbų sutarties projekto sąlygos negali būti keičiamos Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu ir kitaip, nei nustato Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas ir kiti teisės aktai.

  - Šalys susitaria, kad visi su šia Preliminariąja sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos, nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  - Ši Preliminarioji sutartis pasirašyta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

  - Šalys patvirtina, kad Preliminariąją Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė pirmiau nurodyta data.

- Preliminariosios sutarties priedai:

  - Lokalinė sąmata.

| UŽSAKOVAS Kauno lopšelis darželis „Dobilėlis“ Panerių g. 44, Kaunas Įstaigos kodas: 191633333 Tel. (8 37) 363530 El. paštas: dobilelis@mikrovisata.lt Direktorė Ilona Sliesarčiukienė _______________________ (parašas ir antspaudas) | RANGOVAS _______________________ (parašas ir antspaudas) |
| --- | --- |

Mažos vertės pirkimo konkurso sąlygų

3 priedas

REMONTO DARBŲ SUTARTIS Nr. ______________________

| Kaunas | 201 m. mėn. d. |
| --- | --- |

Kauno lopšelis – darželis „Dobilėlis“, kodas 191633333, adresas: Panerių g. 44,  atstovaujama direktorės Ilonos Sliesarčiukienės (toliau – Užsakovas), ir „_________________“, įmonės kodas _________________, adresas: _________________, atstovaujama   _________________, (toliau– Rangovas) sudarėme remonto darbų (toliau – Darbai) sutartį (toliau – Sutartis). Abi kartu toliau vadinamos „Sutarties šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas -  Kauno lopšelio – darželio „Dobilėlis“  pastato, esančio Panerių g. 44,  Kaune, remonto darbus pagal parengtą lokalinę sąmatą.

Rangovas įsipareigoja:

1.1.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti pastato remonto darbus pagal parengtą lokalinę sąmatą ir perduoti Darbų rezultatą, Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Sutartis sudaryta atsižvelgiant į tai, kad Rangovas turi šiai sutarčiai vykdyti reikalingas licencijas, yra Darbų srities specialistas ir turi patirties, reikalingos šios Sutarties įsipareigojimams įvykdyti, taip pat turi žinių, kurias pagal įstatymą privalo turėti Rangovas.

1.3. Šalių teisių ir įsipareigojimų pagrindai yra: ši Sutartis (sutartį sudarantys dokumentai), LR statybos įstatymas, statybos techniniai reglamentai, LR civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos norminiai dokumentai.

2. Sutarties vykdymo pradžia ir trukmė

2.1. Sutarties vykdymo pradžia laikoma Sutarties įsigaliojimo data.

2.2. Rangovas  turi atlikti Darbus šiais terminais:

2.2.1. atlikti pastato remonto darbus, pagal parengtą lokalinę sąmatą, kurie yra neatskiriama šios sutarties dalis, per .......  mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos.

2.3. Darbų pradžia pagal šią Sutartį yra laikoma diena nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, kai Rangovas po statybvietės priėmimo iš Užsakovo pradėjo vykdyti Darbus bei gavo visus reikalingus, Užsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus priklausančius pateikti, dokumentus.

2.4. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti Darbų priėmimo – perdavimo aktai, bet ne vėliau kaip 4 metai po preliminarios sutarties pasirašymo dienos.

2.5. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 2.2.1 ir 2.2.2 punktuose  nustatyto etapo Darbų termino.

2.6. Sutarties vykdymo metu 2.2.2 punkte numatytas Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas esant objektyvioms ir pagrįstoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Rangovo, vieną kartą 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui.

2.7. Rangovui turi būti suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratęsimą, jeigu:

2.7.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai, arba

2.7.2. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams, arba

2.7.3. išskirtinai nepalankios klimato sąlygos, arba

2.7.4. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

2.8. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas. Užsakovui raštu pritarus, Rangovas įgyja teisę į Darbų atlikimo terminų pratęsimą atitinkamai atidedant Darbų užbaigimo datą. Darbų atlikimo terminų pratęsimas įforminamas šalių rašytiniu susitarimu.

2.9. Užsakovui  taip pat gali būti suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratęsimą ir esant kitoms nei nurodyta 2.7.1 – 2.7.4 punktuose nurodytoms aplinkybėms.

2.10. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tiek, kiek trukdo ne nuo Rangovo priklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai.

2.11. Ši Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

3. Sutarties kaina

3.1. Bendra Sutarties kaina su PVM – xxxxxxxxxxxxx Eur.(suma žodžiu), įskaitant visas išlaidas ir visus mokesčius yra galutinė bei nekeičiama. Į šią sumą įeina PVM ..................Eur. (suma žodžiu). Sutarties kaina be PVM .......Eur. (suma žodžiu).

3.2. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.2.1 ir 2.2.2 punktuose nurodytais terminais už kainą, numatytą Sutarties 3.1 punkte. Į Sutarties kainą įeina techninės dokumentacijos parengimo, sąmatinių skaičiavimų, atitinkančių pasiūlymo kainą, parengimo, darbo jėgos, mechanizmų, darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, griovimo metu susidariusių statybinių medžiagų bei jų atliekų transportavimo ir priėmimo į tokias atliekas priimančią įmonę ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Sutarties kaina dėl bendro kainų lygio pasikeitimo neperskaičiuojama.

3.3. Šalys susitaria, kad Sutarties Darbų kaina ir (ar) atskirų statybos Darbų kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių  PVM dydį, kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo statybos Darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina neatliktų Darbų daliai pasikeičia tiek, kiek pasikeičia PVM mokestis.

3.4. Kainos pokyčio dydis Rangovo arba Užsakovo iniciatyva įforminamas abiejų Sutarties šalių papildomu susitarimu prie šios Sutarties po Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčio dydį įsigaliojimo.

3.5. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą.

4. Šalių teisės ir pareigos

4.1. Užsakovas įsipareigoja:

4.1.1. apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

4.1.2. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais Darbais;

4.1.3. iki remonto Darbų pradžios paskirti techninę priežiūrą vykdantį asmenį.

4.2. Užsakovas turi teisę:

4.2.1. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojančiuose normatyviniuose dokumentuose jų kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

4.2.2. esant Rangovo darbo bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo trūkumams (nustatyti projektinės dokumentacijos trūkumai, Rangovas nukrypsta nuo projekto, statybos dokumentų reikalavimų ir/ar statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų ir pan.) Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus, raštu pranešęs perkelti vėlesniam laikui mokėjimo terminus, nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

4.3. Rangovas įsipareigoja:

4.3.6. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje ir jos prieduose nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

4.3.7. Darbus atlikti pagal parengtą lokalinę sąmatą, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus;

4.3.8. Rangovas įsipareigoja paskirti statybos darbų vadovą, atsakingą už Darbus ir turintį teisę pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus vadovauti Darbams.

4.3.9. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais statybos dokumentais, kitais teisės aktais bei šios Sutarties nuostatomis, bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytų reikalavimų.

4.3.10. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius;

4.3.11. laiku ir tinkamai pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus;

4.3.12. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos;

4.3.13. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas tik Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

4.3.14. visus Darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Priešingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateiktą sąskaitą;

4.3.15. Pranešti apie Objekto Darbų užbaigimą ne vėliau kaip prieš dvi dienas, prašant organizuoti jo priėmimą;

4.3.16. Darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.;

4.3.17. išvežti statybines atliekas ir statybinį laužą į tokias atliekas priimančią įmonę;

4.4. Rangovas turi teisę:

4.4.1. gauti Užsakovo apmokėjimą už tinkamai įvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;

4.4.2. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą.

4.4.3. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.

5. Atsiskaitymai ir mokėjimo tvarka

5.1. Atsiskaitymai vyksta per Užsakovo ir Rangovo sąskaitas bankuose Lietuvos nacionaline valiuta.

5.2. Sutarties apmokėjimą numatoma finansuoti iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšų. Todėl Užsakovas už faktiškai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito pagal  iš Rangovo gautas PVM sąskaitas – faktūras bei atliktų Darbų priėmimo- perdavimo aktus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo šioje sutartyje nurodytą sąskaitą.

5.3. Rangovas priimtai Darbų daliai išrašo PVM sąskaitas – faktūras ir pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktų pasirašymo dienos.

5.4. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui Darbų (atitinkamos jų dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jų atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos sąskaitos-faktūros, yra nukeliami atitinkamos kainos dalies sumokėjimo terminai tiek, kiek yra susivėlinama tai padaryti.

6. Nenugalima jėga (Force Majeure)

6.1. Nei viena šalis nebus laikoma pažeidusi Sutartį ar nevykdanti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, jei įsipareigojimų vykdymas yra sąlygotas bet kokios nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos.

6.2. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių taikymas yra apibrėžtas Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840.

6.3. Jei kuri nors Sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių negalima vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas nenurodo kitaip, Tiekėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, įgyvendinti.

6.4. Šalis, kurios įsipareigojimų vykdymui trukdo susidariusios nenugalimos jėgos aplinkybės, privalo nedelsdama informuoti kitą Šalį bei nurodyti terminą, iki kurio jos vykdymas atidėtas.

6.5. Bet kurios iš Šalių finansinių lėšų nepakankamumas ar kontrahentų pažeisti įsipareigojimai nėra laikomi nenugalimos jėgos (“force majeure”) aplinkybe. Kilus force majeure, Šalys įsipareigoja siekti, kad kita Šalis neturėtų nuostolių arba tie nuostoliai būtų minimalūs.

6.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šią Sutartį. Nei viena iš šalių neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

7. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai

7.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

7.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą arba

7.1.2. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba

7.1.3. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba

7.1.4. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

7.2. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų Darbų, Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus Darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.

8. Garantijos

8.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus ir kitus teisės aktų  reikalavimus,  jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

8.2. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius Darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo.

9. Šalių atsakomybė

9.1. Darbų vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri padaroma Darbams iki tinkamai atliktų visų šioje Sutartyje numatytų Darbų perdavimo – priėmimo.

9.2. Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dėl Darbų trūkumų ar jų atitaisymo buvo padaryta Užsakovui, trečiajai šaliai ar jų turtui.

9.3. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

9.4. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikant pagal Darbų vykdymo grafiką Darbų atlikimo terminų, moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos už kiekvieną pavėluotą dieną.

9.5. Tuo atveju, jeigu Užsakovas turi pagrindą remtis šios Sutarties pažeidimu ar netinkamu jos vykdymu, jis turi teisę sulaikyti Rangovui mokamų sumų ar jų dalies mokėjimą, kol padaryti pažeidimai bus pašalinti.

9.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Šalies kaltės, ji kitai Šaliai privalo atlyginti dėl to jos patirtus nuostolius.

10. Ginčų nagrinėjimo tvarka

10.1. Visos pretenzijos ir nesutarimai, kylantys tarp šalių iš Sutarties arba kitų su ja susijusių teisinių santykių, sprendžiami derybose.

10.2. Kilus ginčui Šalis raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimo būdą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 10 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per 20 kalendorinių dienų nuo derybų pradžios.

10.3. Jeigu Šalims nepavyksta ginčo išspręsti derybų keliu per 20 kalendorinių dienų, arba kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, raštu informavusi kitą Šalį, kreiptis į Lietuvos Respublikos teismą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

10.4. Visoms pretenzijoms, nesutarimams ar ginčams, kylantiems tarp šalių iš Sutarties arba kitų su ja susijusių teisinių santykių, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Sutartis įsigalioja po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, jei ji nebus nutraukta anksčiau termino. Jei ši Sutartis nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Šalių įsipareigojimai pagal Sutartį netenka galios, išskyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po jos nutraukimo, įskaitant nuostatas dėl atsiskaitymo, ginčų sprendimo. Šalys turi teisę nutraukti šią Sutartį tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais.

11.2. Šios Sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja, kai jie šios Sutarties Šalių sudaryti raštu, pasirašyti įgaliotų asmenų ir patvirtinti šios Sutarties Šalių antspaudais.

11.3. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:

11.3.1. jeigu Rangovas nepradeda Darbų sutartu laiku ilgiau, kaip penkias dienas, arba dirba taip lėtai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

11.3.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės, prastai atlieka Darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui.

11.3.3. kai Rangovas praranda Užsakovo pasitikėjimą: t.y. nemokumas, bankroto bylos iškėlimas ir neteisminės bankroto procedūros pradžia.

11.4. Šalis apie kitos šalies įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą privalo kitai šaliai pranešti raštu, nurodydama, kokie sutartiniai įsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi ir pareikalauti jų vykdymo. Jei Šalis per nurodytą terminą įsipareigojimų vykdyti nepradeda, kita Šalis gali nutraukti Sutartį, apie tai įspėjusi raštu.

11.5. Visi pagal Sutartį leistini siunčiami pranešimai, sutikimai, patvirtinimai ir kt. įforminami raštu ir siunčiami faksu, elektroniniu paštu arba skubiuoju paštu registruotu laišku Sutartyje nurodytais adresais ir numeriais. Bet koks pranešimas, siunčiamas telefaksu ir/ar elektroniniu paštu, laikytinas gautu jo išsiuntimo dieną. Faksimilinio aparato ataskaitą apie dokumento išsiuntimą Šalys saugo kartu su išsiųstais dokumentais. Bet koks pranešimas, siunčiamas skubiuoju paštu, laikytinas gautu antrąją darbo dieną nuo išsiuntimo.

11.6. Jeigu keičiasi Sutartį pasirašiusių šalių rekvizitai, tai šalys privalo apie tai raštu informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šių reikalavimų negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius žinomus rekvizitus, neatitinka šios Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

11.7. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

11.8. Ši Sutartis sudaroma ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

11.9. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šia Sutartimi.

11.10. Šalys pareiškia, kad jos veikia suteiktų įgaliojimų ribose, kurie joms suteikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Šalių įstatų, kitų steigimo dokumentų, valdymo organų reglamentų ir kitų norminių aktų reikalavimų ir Šalys įsipareigoja atsakyti viena kitai tuo atveju, jei Sutartis bus nuginčyta dėl to, kad ji buvo sudaryta pažeidžiant Šalių valdymo organų kompetenciją, viršijus suteiktus įgaliojimus arba prieštarauja Šalių tikslams.

11.11. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo ant kiekvieno lapo.

12. Sutarties priedai

12.1. Lokalinė sąmata.

13. Šalių rekvizitai ir parašai

| UŽSAKOVAS Kauno lopšelis darželis „Dobilėlis“ Panerių g. 44, Kaunas Įstaigos kodas: 191633333 Tel. (8 37) 363530 El. paštas: dobilelis@mikrovisata.lt Direktorė Ilona Sliesarčiukienė _______________________ (parašas ir antspaudas) | RANGOVAS _______________________ (parašas ir antspaudas) |
| --- | --- |